- 附件1：外贸集团职工食堂后厨仓储更衣用房及零星改造工程项目报价表

| 外贸集团职工食堂后厨仓储更衣用房及零星改造工程项目报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 价格（元） |
| 1 | 不锈钢镂空隔断 | 厨房正门后的楼梯底下加装一扇铁门 | 40*40*1不锈钢方管；插削式门锁；长1900mm宽2500mm、长1600mm宽2500mm | 9 | m2 |  |
| 2 | 仓储更衣用房（总办厨房）装修 | 块料楼地面 | 800mm*800mm玻化砖；水泥砂浆结合层 | 15 | m2 |  |
| 3 |  | 块料楼墙面修补 | 水泥砂浆 | 1 | 项 |  |
| 4 |  | 腻子及其他（刮腻子 墙面 满刮二遍） | 大匠底漆 | 65 | m2 |  |
| 5 |  | 内墙涂料（满刮二遍） | 立邦乳胶漆 | 65 | m2 |  |
| 6 |  | 铝合金窗安装(铝合金平开窗制作) | 长1500mm*高1700mm；铝合金；5厘玻璃 | 2.55 | m2 |  |
| 7 |  | 不锈钢防盗网 | 20mm*40mm*1mm不锈钢方管；1500mm*1700mm | 2.55 | m2 |  |
| 8 |  | 铝合金纱窗 | 0.6mm厚铝合金；金刚纱 | 2.55 | m2 |  |
| 9 |  | 单星洗手池 | 201不锈钢；脚柱38mm*38mm不锈钢方管；不锈钢子弹式调节；不锈钢落水器；长400mm*宽400mm*高950mm | 1 | 个 |  |
| 10 |  | 木制更衣柜 | 实木颗粒板；合页；门锁；长1420mm宽400mm高2400mm | 3 | 组 |  |
| 11 |  | 成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开) | 卡兰荙；不锈钢门合页；磁性门碰；开门锁；860mm*2100mm | 1 | 樘 |  |
| 12 |  | 插座 | 品牌公牛； 普通插座安装(单相 明插座电流≤10A) | 6 | 个 |  |
| 13 |  | LED吸顶灯 | 欧普54W；直径60cm | 1 | 个 |  |
| 14 |  | 墙体开孔 | 空调排水孔；洗手池排水孔 | 2 | 个 |  |
| 15 |  | 空调器 | 格力；KFR-35GW/(35512)FNhAa-B3 | 1 | 台 |  |
| 16 |  | 铝合金踢脚线 | 金属装饰线；8公分宽 | 15.8 | M |  |
| 17 | 电源插座 | 配线 | 品牌太阳；管内穿动力线(铜芯 导线截面≤2.5mm2)；明装 | 150 | M |  |
| 18 |  | 塑料管 | 亚通PPR冷热水管De25，热熔连接；管道及管件安装；明装 | 20 | M |  |
| 19 | 钢构活动梯 | 钢平台 | 80mm*80mm*1.5mm镀锌方管；花纹钢板3.5mm厚；防锈底漆处理；防锈面漆处理；120mm带刹轮子；长6000mm*宽1200mm高800mm | 7.2 | m2 |  |
| 20 |  | 型钢栏杆 | (1)20mm*40mm*1.5mm镀锌方管(2)防锈底漆处理(3)防锈面漆处理(4)长7200mm宽1050mm | 7.4 | m2 |  |
| 21 | 厨房餐车轮子更换 | 封闭式蒸饭盘车轮子、平板推车轮子 | 6寸橡胶静音定向轮 | 12 | 个 |  |
| 22 |  |  | 6寸橡胶静音万向轮 | 12 | 个 |  |
| 23 | 防滑地垫 | 洗碗间地面防滑地垫 | 厚4mm红色塑料镂空长4000mm*宽1200mm | 4.8 | m2 |  |
| 24 |  | 其他费用(拆除垃圾清理、卫生保洁) | 拆除、垃圾清运，人工搬运材料，现场脚手架租赁，卫生保洁 | 1 | 项 |  |
| 合计金额：大写人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：（加盖公章）                  项目编号∶

法定代表人或授权委托人签字:

年      月      日